## Slide 1: 第5章 水利水电工程
主要内容：
水利水电工程概述
水利水电工程规划、设计和施工
水利水电工程对环境的影响
中国的水利水电工程建设

## Slide 2: 5.1 水利水电工程概述
我国水资源的现状和基本特点
  水资源与水环境
  我国水资源的现状和基本特点
    水资源总量多，人均占有量少
      总量仅次于巴西、俄罗斯、加拿大，第4.人均低。
      国标：人均年1000-2000m3,缺水；<1000m3,严重缺
      2030，我国1760m3
    河川径流量年际、年内变化大
      北方连续丰水年和连续枯水年，造成水旱灾频繁、农业生产不稳
      降水量年内分布不均，汛期
      资源过度开采使用，人力作业影响气候大，和径流年际、内变化大和不均衡更突出。

## Slide 3: 5.1 水利水电工程概述
    水资源地区分布与其它重要资源布局不匹配
      地区分布不均，南多北少，东多西少，悬殊
      与人口、耕地、矿产和经济分布不匹配
水利工程概述
  水利工程的概念
    对自然界的地表水和地下水进行控制和调配，以达到兴水利除水害的目的而修建的各项工程。
    做到因地制宜，统筹规划，满足需要同时保护生态
    按服务对象：防洪工程、农田水利、水利发电、航道及港口、城镇供水及排水工程等。
    按对水的作业：蓄水工程、排水工程、取水、输水、提水、水质净化、污水处理

## Slide 4: 5.1 水利水电工程概述
  水利工程的作用
    蓄洪补枯、以丰补缺
    消除旱涝灾害并合理利用水资源，发展灌溉、发电、供水、航运、养殖、旅游等
    满足生活、工农业生产、交通运输、能源供应、环境保护和生态建设
  水利工程的组成
    控制和分配水流的水工建筑物，包括：挡水建筑物、泄水、输水、取（进）水、整治和专门
    水利枢纽
    单一、综合水利枢纽
  水利枢纽的分等（五等）

## Slide 5: 5.1 水利水电工程概述（续）
水资源开发与利用的基本原则
  以人为本，科学配置
  合理开发，全面节水
  综合治水，有效保护
  依法治水，深化改革

## Slide 6: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工
水利水电工程建设项目的划分
  单项工程、单位、分部、分项
水利水电工程建设程序
  水利水电工程基本建设程序
    水利工程基本建设程序
      项目建议书、可行性研究、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收等阶段
    水电工程基本建设程序
      预可行性研究、可行性研究、工程筹建、工程施工和竣工验收等阶段

## Slide 7: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工（续）
  水利水电工程各设计阶段的主要内容
    水利工程各设计阶段的主要内容
      项目建议书阶段
      可行性研究报告阶段
      初步设计阶段
      招标设计阶段
      施工详图阶段
    水电工程各设计阶段的主要内容
      预可行性研究阶段
      可行性研究阶段
      招标设计阶段
      施工详图阶段

## Slide 8: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工（续）
水利枢纽布置设计的原则
  枢纽中主要建筑物如坝址、坝型及其他建筑物的类型选择和枢纽布置要做到施工方便、工期短、造价低
  满足枢纽中各建筑物在布置上的要求，保证在任何工作条件下正常工作，避免枢纽中各建筑物在运行期间互相干扰
  在满足建筑物强度、稳定和变形安全的条件下，降低枢纽总造价和年运行费用
  枢纽中个建筑物布置紧凑，尽量将同一工种的建筑物布置在一起，以减少连接建筑，便于管理

## Slide 9: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工（续）
  尽量使一个建筑物发挥多种用途，临时建筑物和永久建筑物相结合，充分发挥综合效益。
  尽可能使枢纽中的部分建筑物早期投产，提前发挥效益
  枢纽的外观应与周围环境向协调，在可能的条件下注意美观
  远景规划中有扩建需要时，枢纽布置应留有扩建余地。

## Slide 10: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工（续）
水利水电工程施工
  水利水电工程的特点
    工作条件复杂
    受自然条件制约，施工难度大
    建设地点偏僻，条件艰苦
    经济和社会效益明显，对环境影响大
    工程一旦失误，后果十分严重

## Slide 11: 5.2 水利水电工程规划、设计和施工（续）
  水利工程施工
    施工导流
    爆破工程
    土石坝工程
    凝土工程
    基础防渗处理及地下工程

## Slide 12: 5.3 水利水电工程对环境的影响
水利水电开发对环境的影响
  对生态环境的影响
  对水环境的影响
  水库淹没与移民安置对环境的影响
  施工期间对环境的影响
  大坝和水闸阻隔作用对生态的影响
  水库对气象的影响
  大水库蓄水后有可能诱发地震
  对水库下游原有生态环境的综合影响
  水库溃坝后对生态环境的破坏作用

## Slide 13: 5.3 水利水电工程对环境的影响（续）
水利水电开发保护环境的措施
  提高水电建设的必要性和水电环境保护艰巨性的认识，加强对水电环保政策的研究，认真贯彻国家制定的《水土保持法》和《环境保护法》。
  做好水坝建设的生物多样性保护工作。
  明确水库蓄水后对地质条件的影响、诱发地震的机理，加强水工建筑物的抗震设计。
  加强水工建筑物设计方法和设计原理的研究，尽可能采取新的设计原理、设计方法，使用新型的水工结构，确保水利工程万无一失，杜绝或减少水利工程失事后对环境造成的不利影响。

## Slide 14: 5.4 中国的水利水电工程建设
当今世界水利水电建设的发展特点
  水利水电枢纽逐渐向高坝大库发展
  碾压技术修建的混凝土坝和面板堆石坝发展很快
  大流量、高水头的泄洪消能技术日趋完善
  在高地应力、强地震区也可修建大型水电站枢纽
  高度机械化的隧洞掘进技术得到广泛应用
  在深厚覆盖层上筑坝和地基防渗处理技术获得成功
  广发采用预应力锚固措施加固危岩和大坝
  特大型地下厂房布置方案为高山峡谷坝址首选方案
  峡谷坝址区的高坝施工以及大流量的导流技术
  计算机技术在水利水电建设中广泛应用

## Slide 15: 5.4 中国的水利水电工程建设（续）
中国水利水电建设的工程展望
  发展超高压技术，逐步实施水电的“西电东送”和发展跨大区的电网
  大力发展“龙头”水库和阶梯水电站，大江大河将逐步增加控制性水库惊醒径流调节
  高坝建设的科技发展将上新台阶
  水轮发电机组、高压电器制造以及超高压输电技术将有更大的发展
  抽水蓄能电站和低水头贯流式机组电站将有很大发展

## Slide 16: 5.4 中国的水利水电工程建设（续）
存在的问题
  防洪标准不高，主要江河10-20年一遇，一般中小河流更低
  供水能力的保证能力低
    新中国，4717m3,半数以上农田无灌溉设施
  城市供水矛盾突出
    随时间更突出
  水能资源开发利用率不高
    至2008，水电装机容量1.71亿千瓦，第4，仅占开发量的31.5%
  内河航运量不足
    不足货运10%

## Slide 17: 5.4 中国的水利水电工程建设（续）
  水污染严重
  任重道远。一方面，经济发展，另一方面，保护环境。可持续利用，解决两者矛盾。
积极开发水电，实现人与自然的和谐发展
  赞成者：保护，反对者：留一两条原汁原味。
  86000水坝，开发利用率31.5%，潜力大。
  经济高增长，电力重要。煤炭不可再生，新能源开发有限。火电、新能源不现实。
  不仅满足经济社会、人民生活，也是电力及能源工业重中重
  对策：一要开发，二要论证，三要保护。实现和谐发展。

## Slide 18
谢谢！